## 380 В ... 480 В
№ | PM240 (old) | Pn, кВт | In, А | PM240-2 (new) | Типоразмер
1 | 6SL3224-0BE13-7UA0 | 0.55 | 1.7 | 6SL3210-1PE11-8UL1 | FSA
2 | 6SL3224-0BE15-5UA0 | 0.75 | 2.2 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | FSA
3 | 6SL3224-0BE17-5UA0 | 1.1 | 3.1 | 6SL3210-1PE13-2UL1 | FSA
4 | 6SL3224-0BE21-1UA0 | 1.5 | 4.1 | 6SL3210-1PE14-3UL1 | FSA
5 | 6SL3224-0BE21-5UA0 | 2.2 | 5.9 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | FSA
6 | 6SL3224-0BE22-2UA0 | 3 | 7.7 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | FSA
7 | 6SL3224-0BE22-2AA0 | 3 | 7.7 | 6SL3210-1PE18-0AL1 | FSA
8 | 6SL3224-0BE23-0UA0 | 4 | 10.2 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | FSB
9 | 6SL3224-0BE23-0AA0 | 4 | 10.2 | 6SL3210-1PE21-1AL0 | FSB
10 | 6SL3224-0BE24-0UA0 | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1PE21-4UL0 | FSB
11 | 6SL3224-0BE24-0AA0 | 5.5 | 13.2 | 6SL3210-1PE21-4AL0 | FSB
12 | 6SL3224-0BE25-5UA0 | 7.5 | 18 | 6SL3210-1PE21-8UL0 | FSB
13 | 6SL3224-0BE25-5AA0 | 7.5 | 18 | 6SL3210-1PE21-8AL0 | FSB
14 | 6SL3224-0BE27-5UA0 | 11 | 26 | 6SL3210-1PE22-7UL0 | FSC
15 | 6SL3224-0BE27-5AA0 | 11 | 26 | 6SL3210-1PE22-7AL0 | FSC
16 | 6SL3224-0BE31-1UA0 | 15 | 32 | 6SL3210-1PE23-3UL0 | FSC
17 | 6SL3224-0BE31-1AA0 | 15 | 32 | 6SL3210-1PE23-3AL0 | FSC
18 | 6SL3224-0BE31-5UA0 | 18.5 | 38 | 6SL3210-1PE23-8UL0 | FSD
19 | 6SL3224-0BE31-5AA0 | 18.5 | 38 | 6SL3210-1PE23-8AL0 | FSD
20 | 6SL3224-0BE31-8UA0 | 22 | 45 | 6SL3210-1PE24-5UL0 | FSD
21 | 6SL3224-0BE31-8AA0 | 22 | 45 | 6SL3210-1PE24-5AL0 | FSD
22 | 6SL3224-0BE32-2UA0 | 30 | 60 | 6SL3210-1PE26-0UL0 | FSD
23 | 6SL3224-0BE32-2AA0 | 30 | 60 | 6SL3210-1PE26-0AL0 | FSD
24 | 6SL3224-0BE33-0UA0 | 37 | 75 | 6SL3210-1PE27-5UL0 | FSD
25 | 6SL3224-0BE33-0AA0 | 37 | 75 | 6SL3210-1PE27-5AL0 | FSD
26 | 6SL3224-0BE33-7UA0 | 45 | 90 | 6SL3210-1PE28-8UL0 | FSE
27 | 6SL3224-0BE33-7AA0 | 45 | 90 | 6SL3210-1PE28-8AL0 | FSE
28 | 6SL3224-0BE34-5UA0 | 55 | 110 | 6SL3210-1PE31-1UL0 | FSE
29 | 6SL3224-0BE34-5AA0 | 55 | 110 | 6SL3210-1PE31-1AL0 | FSE
30 | 6SL3224-0BE35-5UA0 | 75 | 145 | 6SL3210-1PE31-5UL0 | FSF
31 | 6SL3224-0BE35-5AA0 | 75 | 145 | 6SL3210-1PE31-5AL0 | FSF
32 | 6SL3224-0BE37-5UA0 | 90 | 178 | 6SL3210-1PE31-8UL0 | FSF
33 | 6SL3224-0BE37-5AA0 | 90 | 178 | 6SL3210-1PE31-8AL0 | FSF
34 | 6SL3224-0BE38-8UA0 | 110 | 205 | 6SL3210-1PE32-1UL0 | FSF
35 | 6SL3224-0BE41-1UA0 | 132 | 250 | 6SL3210-1PE32-5UL0 | FSF
Note on C1: Для Лёгкого режима работы (LO)
Note on D1: Для Лёгкого режима работы (LO)